MEMORIAL DESCRITIVO DE REFORMA
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – SEÇÃO PROGRESSO

- Obra: Reforma e Ampliação de Edificação Existente
Local: Associação de Moradores – Seção Progresso

- Área total de intervenção: 70,00 m²

- Reforma interna: 42,00 m²

- Ampliação (cobertura + churrasqueira): 28,00 m²

- OBJETIVO

- O presente memorial descritivo tem como objetivo estabelecer as diretrizes técnicas para a execução da reforma e ampliação da edificação pertencente à Associação de Moradores – Seção Progresso, visando a melhoria das condições de uso, funcionalidade e adequação dos espaços existentes, bem como a criação de área coberta com churrasqueira para uso comunitário.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

- Limpeza geral do terreno e da edificação existente;

- Proteção das áreas não afetadas pela obra;

- Demarcação das áreas de intervenção;

- Instalação de canteiro de obras, se necessário.

- DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

- Remoção de revestimentos deteriorados (pisos e paredes);

- Demolição de elementos construtivos internos conforme necessidade de adequação do layout;

- Retirada de esquadrias danificadas ou obsoletas;

- Destinação adequada dos resíduos conforme normas ambientais vigentes.

- REFORMA INTERNA (42,00 m²)

5.1 Alvenaria

- Execução de novas paredes em alvenaria de vedação, conforme projeto;

- Regularização de superfícies existentes.

5.2 Revestimentos

- Assentamento de piso cerâmico ou porcelanato;

- Revestimento de paredes em áreas molhadas;

- Execução de rodapés.

- Execução de forro na cozinha.

5.3 Esquadrias

- Instalação de novas janelas e portas (3 janelas e 1 porta, conforme especificação);

- Materiais a definir (alumínio ou similar).

5.4 Pintura

- Aplicação de selador;

- Pintura interna com tinta acrílica em paredes e tetos;

- Acabamento conforme padrão definido.

5.5 Instalações Hidráulicas

- Adequação e/ou substituição das tubulações existentes;

- Instalação de pontos de água e esgoto conforme novo layout.

5.6 Instalações Elétricas

- Revisão e adequação da rede elétrica;

- Instalação de novos pontos de iluminação e tomadas;

- Quadro de distribuição conforme normas vigentes.

- AMPLIAÇÃO – COBERTURA E CHURRASQUEIRA (28,00 m²)

6.1 Estrutura da Cobertura

- Execução de estrutura em madeira ou metálica;

- Cobertura com telhas fibrocimento ou metálicas;

- Inclinação adequada para escoamento pluvial.

6.2 Piso Externo

- Execução de contrapiso;

- Assentamento de revestimento cerâmico antiderrapante.

6.3 Churrasqueira

- Construção em alvenaria;

- Revestimento interno com material refratário;

- Acabamento externo conforme padrão arquitetônico;

- Instalação de chaminé para exaustão de fumaça.

- BANCADAS

- Execução de bancadas em pedra (granito ou mármore);

- Instalação conforme necessidade funcional do espaço.

- LIMPEZA FINAL

- Remoção de entulhos;

- Limpeza geral da obra;

- Entrega do espaço em condições de uso.